## LOTTO_1
Lotto 1 | Arco a C – quantità: 1 | Reparto | Ortopedia e Traumatologia
SEZIONE 1.a CARATTERISTICHE TECNICHE – GENERATORE AD ALTA FREQUENZA E TUBO RX
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Punteggio massimo attribuibile (P) | Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt1 | V1: Potenza massima erogabile (in kW) | 2 | pt1 = (V1 – V1min)/(V1max – V1min)*P V1max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V1min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt2 | V2: Tensione massima erogabile (in kV) | 2 | pt2 = (V2 – V2min)/(V2max – V2min)*P V2max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V2min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt3 | V3: Capacità termica anodica (in HU) | 2 | pt3 = (V3 – V3min)/(V3max – V3min)*P V3max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V3min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt4 | V4: Sistemi di controllo della temperatura e di raffreddamento (specificare) | 3 | pt4 = P * pt4i dove:
- V4 sufficiente pt4i = 0
- V4 discreto pt4i = 0.25
- V4 buono pt4i = 0.50
- V4 distinto pt4i = 0.75
- V4 ottimo pt4i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt5 | V5: Distanza fuoco-film (in cm) | 2 | pt5 = (V5 – V5min)/(V5max – V5min)*P V5max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V5min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt6 | V6: Presenza di tecniche di esame libere e programmate (specificare) | 2 | pt6 = P * pt6i dove:
- V6 sufficiente pt6i = 0
- V6 discreto pt6i = 0.25
- V6 buono pt6i = 0.50
- V6 distinto pt6i = 0.75
- V6 ottimo pt6i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt7 | V7: Presenza di collimatore automatico in funzione del campo di esposizione (specificare) | 2 | pt7 = P * pt7i dove:
- V7 sufficiente pt7i = 0
- V7 discreto pt7i = 0.25
- V7 buono pt7i = 0.50
- V7 distinto pt7i = 0.75
- V7 ottimo pt7i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt8 | V8: Efficacia diagnostica del sistema composto da generatore e tubo radiogeno | 5 | Il punteggio pt8 verrà assegnato in funzione del numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate all’interno della presente tabella
SEZIONE 1.b STATIVO
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt9 | V9: Ergonomia e portabilità del sistema | 2 | pt9 = P * pt9i dove:
- V9 sufficiente pt9i = 0
- V9 discreto pt9i = 0.25
- V9 buono pt9i = 0.50
- V9 distinto pt9i = 0.75
- V9 ottimo pt9i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt10 | V10: Motorizzazione delle corse | 1 | pt10 = P * pt10i dove:
- V10 sufficiente pt10i = 0
- V10 discreto pt10i = 0.25
- V10 buono pt10i = 0.50
- V10 distinto pt10i = 0.75
- V10 ottimo pt10i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt11 | V11: Distanza tra intensificatore di brillanza e tubo RX | 2 | pt11 = (V11 – V11min)/(V11max – V11min)*P V11max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V11min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt12 | V12: Intervallo di proiezioni (in gradi) | 1 | pt12 = (V12 – V12min)/(V12max – V12min)*P V12max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V12min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt13 | V13: Sistema di frenatura (specificare) | 2 | pt13 = P * pt13i dove:
- V13 sufficiente pt13i = 0
- V13 discreto pt13i = 0.25
- V13 buono pt13i = 0.50
- V13 distinto pt13i = 0.75
- V13 ottimo pt13i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt14 | V14: Altre caratteristiche dello stativo | 3 | Il punteggio pt14 verrà assegnato in funzione del num di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate all’interno della presente tabella
SEZIONE 1.c INTENSIFICATORE DI BRILLANZA
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt15 | V15: Dimensioni amplificatore di brillanza (in pollici) | 2 | pt15 = (V15 – V15min)/(V15max – V15min)*P V15max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V15min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt16 | V16: Matrice di acquisizione della camera CCD | 2 | pt16 = (V16 – V16min)/(V16max – V16min)*P V16max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V16min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt17 | V17: Valore del DQE | 2 | pt17 = (V17 – V17min)/(V17max – V17min)*P V17max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V17min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt18 | V18: Altre caratteristiche dell’intensificatore di brillanza | 3 | Il punteggio pt18 verrà assegnato in funzione del num di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate all’interno della presente tabella
SEZIONE 1.d IMAGING
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt19 | V19: Caratteristiche tecnologiche dei monitor LCD (specificare) | 3 | pt19 = P * pt19i dove:
- V19 sufficiente pt19i = 0
- V19 discreto pt19i = 0.25
- V19 buono pt19i = 0.50
- V19 distinto pt19i = 0.75
- V19 ottimo pt19i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt20 | V20: Dimensioni dei display (in pollici) | 2 | pt20 = (V20 – V20min)/(V20max – V20min)*P V20max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V20min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt21 | V21: Caratteristiche del carrello porta-monitor (specificare) | 1 | pt21 = P * pt21i dove:
- V21 sufficiente pt21i = 0
- V21 discreto pt21i = 0.25
- V21 buono pt21i = 0.50
- V21 distinto pt21i = 0.75
- V21 ottimo pt21i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt22 | V22: Altre caratteristiche del sistema di imaging | 3 | Il punteggio pt22 verrà assegnato in funzione del numero di utilità cliniche di altre caratteristiche che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate all’interno della presente tabella
SEZIONE 1.e ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt23 | V23: Semplicità e versatilità dei protocolli di acquisizione | 2 | pt23 = P * pt23i dove:
- V23 sufficiente pt23i = 0
- V23 discreto pt23i = 0.25
- V23 buono pt23i = 0.50
- V23 distinto pt23i = 0.75
- V23 ottimo pt23i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt24 | V24: Caratteristiche dell’interfaccia utente | 1 | pt24 = P * pt24i dove:
- V24 sufficiente pt24i = 0
- V24 discreto pt24i = 0.25
- V24 buono pt24i = 0.50
- V24 distinto pt24i = 0.75
- V24 ottimo pt24i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt25 | V25: Funzionalità dei software di gestione in dotazione | 3 | pt25 = P * pt25i dove:
- V25 sufficiente pt25i = 0
- V25 discreto pt25i = 0.25
- V25 buono pt25i = 0.50
- V25 distinto pt25i = 0.75
- V25 ottimo pt25i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt26 | V26: Capacità di archiviazione (espressa in numero di immagini) | 1 | pt26 = (V26 – V26min)/(V26max – V26min)*P V26max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V26min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt27 | V27: Cadenza di acquisizione delle immagini (in numero immagini al secondo) | 2 | pt27 = (V27 – V27min)/(V27max – V27min)*P V27max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V27min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt28 | V28: Altre caratteristiche funzionali utili alle attività cliniche | 2 | Il punteggio pt28 verrà assegnato in funzione del numero di utilità cliniche di altre caratteristiche che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate all’interno della presente tabella
SEZIONE 1.f CONNETTIVITÀ ED OUTPUT DATI
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt29 | V29: Connettività a rete ospedaliera | 1 | pt29:
Se V29 = si, = 1 Se V29 = no, = 0
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt30 | V30: Caratteristiche tecniche dei dispositivi (stampante e masterizzatore) | 1 | pt30 = P * pt30i dove:
- V30 sufficiente pt30i = 0
- V30 discreto pt30i = 0.25
- V30 buono pt30i = 0.50
- V30 distinto pt30i = 0.75
- V30 ottimo pt30i = 1
SEZIONE 2 FORMAZIONE
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Punteggio massimo attribuibile (P) | Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo | Addestramento e formazione del personale | pF | VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste | 3 | pF = P * pFi dove:
- VF sufficiente pFi = 0
- VF discreto pFi = 0.25
- VF buono pFi = 0.50
- VF distinto pFi = 0.75
- VF ottimo pFi = 1
|  |  | totale sezioni: 1.a - 1.b - 1.c - 1.d - 1.e - 1.f -2 | 65
SEZIONE 3 ASSISTENZA TECNICA E TEMPI DI INTERVENTO
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Punteggio massimo attribuibile (P) | Nuovo Criterio di assegnazione del punteggio proposto nel progetto
Qualitativo | Servizio di assistenza tecnica successiva alla vendita | pG | Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti | 3 | per: - 0 mesi supplementari = 0 p.ti - 12 mesi supplementari = 1 p.to - 24 mesi supplementari = 2 p.ti - 36 mesi supplementari = 3 p.ti
Qualitativo | Manutenzione straordinaria | pM | Tempi di intervento e di risoluzione guasto | 2 | per interventi manutentivi entro le: - 18 ore = 1 p.to - 12 ore = 2 p.ti
|  |  | totale sezione 3 | 5

## LOTTO_2
Lotto 2 | quantità: 1 | Reparto | UTIC - Cardiologia
SEZIONE 1 CARATTERISTICHE TECNICHE – Ecocardiografo di alta tecnologia
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Punteggio massimo attribuibile (P) | Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: caratteristica B mode | pt1 | V1: Range dinamico, n° di canali, frame rate massimo, armonica, triplex mode | 3 | pt1 = P * pt1i dove:
- V1 sufficiente pt1i = 0
- V1 discreto pt1i = 0.25
- V1 buono pt1i = 0.50
- V1 distinto pt1i = 0.75
- V1 ottimo pt1i = 1
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: Qualità dell’immagine ecografica | pt2 | V2: Ingrandimento massimo, risoluzione e definizione dell’immagine al massimo ingrandimento post-processing | 4 | Il punteggio pt2 aumenterà proporzionalmente all’aumentare del grado complessivo dei parametri indicati
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: Doppler pulsato color power | pt3 | V3: Range di frequenza, HPRF, rappresentazione dei flussi lenti o in piccoli vasi | 4 | pt3 = P * pt3i dove:
- V3 sufficiente pt3i = 0
- V3 discreto pt3i = 0.25
- V3 buono pt3i = 0.50
- V3 distinto pt3i = 0.75
- V3 ottimo pt3i = 1
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA DEDICATI ALLA CARDIOLOGIA: analisi strain e analisi strain rate | pt4 | V4: Valutazione contestuale della FE con metodica specwle tracking o volumetrica (SPECIFICARE) per l’ecografo ad alta tecnologia | 6 | pt4 = P * pt4i dove se:
- V4 sufficiente pt4i = 0
- V4 discreto pt4i = 0.25
- V4 buono pt4i = 0.50
- V4 distinto pt4i = 0.75
- V4 ottimo pt4i = 1
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: consolle | pt5 | V5: Qualità del display, dei comandi e delle regolazioni . Presenza touch programmabile immagine a tutto schermo | 6 | pt5 = P * pt5i dove:
- V5 sufficiente pt5i = 0
- V5 discreto pt5i = 0.25
- V5 buono pt5i = 0.50
- V5 distinto pt5i = 0.75
- V5 ottimo pt5i = 1
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: struttura | pt6 | V6: Ingombro, peso, capacità di disarticolazione | 5 | pt6 = P * pt6i dove:
- V6 sufficiente pt6i = 0
- V6 discreto pt6i = 0.25
- V6 buono pt6i = 0.50
- V6 distinto pt6i = 0.75
- V6 ottimo pt6i = 1
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: Archiviazione dati e collegamento a dispositivi esterni | pt7 | V7: Capacità memoria, tipologie di dispostivi di collegamento per trasmissione, refertazione ed archiviazione delle immagini | 3 | Il parametro pt7 sarà maggiore al crescere della capacità del dispositivo offerto di immagazzinare dati, su eventuale hard-disk interno o anche tramite presenza di porte di collegamento esterne (es.: USB, Compact Flash)
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: Qualità tecnico operative delle sonde offerte | pt8 | V8: Tecnologia costruttiva, n° cristalli/elementi, gamma di frequenze, tecnologie supportate, compattezza e peso | 8 | Il parametro pt8 sarà maggiore al crescere delle caratteristiche indicate, ponderando i punteggi sulle sonde
Qualitativo | Efficacia diagnostica dei sistemi | pt9 | V9. Numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate in altre sezioni di questa tabella | 5 | Il parametro pt9 aumenterà proporzionalmente all’aumentare delle utilità cliniche e caratteristiche migliorative cosi come indicato dal parametro V9
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA: efficacia diagnostica della qualità dell’imaging 2D (definizione, risoluzione, capacità di penetrazione, performance in pazienti difficili, workflow diagnostico) | pv1 | Qualità dell’immagine ecografia prodotta in termini di risoluzione e contrasto | 6 | Il valore pv1 assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso della prova dimostrativa
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA: qualità diagnostica del Doppler Pulsato, Color Doppler, PowerDoppler (sensibilità di rilevazione dei flussi molto lenti o veloci ed in vasi molto piccoli, precisione di rappresentazione, performance in pazienti difficili, workflow diagnostico) | pv2 | Numero ed utilità clinica specifica dei pacchetti software inseriti nell’offerta | 6 | Il valore pv2 assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso della prova dimostrativa
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA in funzione della qualità diagnostica | pv3 | Livelli di utilità di eventuali altre caratteristiche in dotazione al sistema offerto in sede di prova dimostrativa | 6 | Il valore pv3 assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso della prova dimostrativa
SEZIONE 2 FORMAZIONE
Qualitativo | FORMAZIONE del PERSONALE | pF | VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso e ad eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste | 3 | pF = P * pFi dove:
- VF sufficiente pFi = 0
- VF discreto pFi = 0.25
- VF buono pFi = 0.50
- VF distinto pFi = 0.75
- VF ottimo pFi = 1
|  |  | totale sezioni 1 e 2 | 65
SEZIONE 3 ASSISTENZA TECNICA E TEMPI DI INTERVENTO
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Punteggio massimo attribuibile (P) | Nuovo Criterio di assegnazione del punteggio proposto nel progetto
Qualitativo | Servizio di assistenza tecnica successiva alla vendita | pG | Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti | 3 | per: - 0 mesi supplementari = 0 p.ti - 12 mesi supplementari = 1 p.to - 24 mesi supplementari = 2 p.ti - 36 mesi supplementari = 3 p.ti
Qualitativo | Manutenzione straordinaria | pM | Tempi di intervento e di risoluzione guasto | 2 | per interventi manutentivi entro le: - 18 ore = 1 p.to - 12 ore = 2 p.ti
|  |  | totale sezione 3 | 5

## LOTTO_3
Lotto 3 | quantità: 2 | Reparti: | Radiologia e Dipartimento di Medicina
SEZIONE 1 CARATTERISTICHE TECNICHE – Ecografo multidisciplinare di media tecnologia
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Punteggio massimo attribuibile (P) | Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: caratteristica B mode | pt1 | V1: Range dinamico, n° di canali, frame rate massimo, armonica, triplex mode | 4 | pt1 = P * pt1i dove:
- V1 sufficiente pt1i = 0
- V1 discreto pt1i = 0.25
- V1 buono pt1i = 0.50
- V1 distinto pt1i = 0.75
- V1 ottimo pt1i = 1
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: Qualità dell’immagine ecografica | pt2 | V2: Ingrandimento massimo, risoluzione e definizione dell’immagine al massimo ingrandimento post-processing | 4 | Il punteggio pt2 aumenterà proporzionalmente all’aumentare del grado complessivo dei parametri indicati
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: Qualità dell’immagine | pt3 | V3: Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto | 4 | pt3 = (V3 – V3min)/(V3max – V3min)*P V3max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V3min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA qualità dei sw | pt4 | V4: Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzuine degli artefatti impostabili a più step,algoritmo di compaund spaziale attivo su sonde convex e lineari | 4 | pt4 = P * pt4i dove:
- V4 sufficiente pt4i = 0
- V4 discreto pt4i = 0.25
- V4 buono pt4i = 0.50
- V4 distinto pt4i = 0.75
- V4 ottimo pt4i = 1
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: consolle | pt5 | V5: Funzione per la ricostruzione panoramica di strutture anatomiche ed aree estese con possibilità di effettuare misurazioni sulle immagini ricostruite | 4 | pt5 = P * pt5i dove:
- V5 sufficiente pt5i = 0
- V5 discreto pt5i = 0.25
- V5 buono pt5i = 0.50
- V5 distinto pt5i = 0.75
- V5 ottimo pt5i = 1
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: consolle | pt6 | V6: Qualità del display, dei comandi e delle regolazioni . Presenza touch programmabile immagine a tutto schermo | 4 | pt6 = P * pt6i dove:
- V6 sufficiente pt6i = 0
- V6 discreto pt6i = 0.25
- V6 buono pt6i = 0.50
- V6 distinto pt6i = 0.75
- V6 ottimo pt6i = 1
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: struttura | pt7 | V7: Ingombro, peso, capacità di disarticolazione | 3 | pt7 = P * pt7i dove:
- V7 sufficiente pt7i = 0
- V7 discreto pt7i = 0.25
- V7 buono pt7i = 0.50
- V7 distinto pt7i = 0.75
- V7 ottimo pt7i = 1
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: Archiviazione dati e collegamento a dispositivi esterni | pt8 | V8: Capacità memoria, tipologie di dispostivi di collegamento per trasmissione, refertazione ed archiviazione delle immagini | 2 | Il parametro pt8 sarà maggiore al crescere della capacità del dispositivo offerto di immagazzinare dati, su eventuale hard-disk interno o anche tramite presenza di porte di collegamento esterne (es.: USB, Compact Flash)
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: Qualità tecnico operative delle sonde offerte | pt9 | V9: Tecnologia costruttiva, n° cristalli/elementi, gamma di frequenze, tecnologie supportate, compattezza e peso | 6 | Il parametro pt9 sarà maggiore al crescere delle caratteristiche indicate, ponderando i punteggi sulle sonde
Qualitativo | FATTORE DI SICUREZZA | pt10 | V10: Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione di corrente o arresto improvviso | 4 | pt10 = P * pt10i dove:
- V10 sufficiente pt10i = 0
- V10 discreto pt10i = 0.25
- V10 buono pt10i = 0.50
- V10 distinto pt10i = 0.75
- V10 ottimo pt10i = 1
Qualitativo | Efficacia diagnostica dei sistemi | pt11 | V11. Numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate in altre sezioni di questa tabella | 5 | Il parametro pt11 aumenterà proporzionalmente all’aumentare delle utilità cliniche e caratteristiche migliorative cosi come indicato dal parametro V11
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA: efficacia diagnostica della qualità dell’imaging 2D (definizione, risoluzione, capacità di penetrazione, performance in pazienti difficili, workflow diagnostico) | pv1 | Qualità dell’immagine ecografia prodotta in termini di risoluzione e contrasto | 6 | Il valore pv1 assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso della prova dimostrativa
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA: qualità diagnostica del Doppler Pulsato, Color Doppler, PowerDoppler (sensibilità di rilevazione dei flussi molto lenti o veloci ed in vasi molto piccoli, precisione di rappresentazione, performance in pazienti difficili, workflow diagnostico) | pv2 | Numero ed utilità clinica specifica dei pacchetti software inseriti nell’offerta | 6 | Il valore pv2 assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso della prova dimostrativa
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA in funzione della qualità diagnostica | pv3 | Livelli di utilità di eventuali altre caratteristiche in dotazione al sistema offerto in sede di prova dimostrativa | 6 | Il valore pv3 assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso della prova dimostrativa
SEZIONE 2 FORMAZIONE
Qualitativo | FORMAZIONE del PERSONALE | pF | VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso e ad eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste | 3 | pF = P * pFi dove:
- VF sufficiente pFi = 0
- VF discreto pFi = 0.25
- VF buono pFi = 0.50
- VF distinto pFi = 0.75
- VF ottimo pFi = 1
|  |  | totale sezioni 1 e 2 | 65
SEZIONE 3 ASSISTENZA TECNICA E TEMPI DI INTERVENTO
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Punteggio massimo attribuibile (P) | Nuovo Criterio di assegnazione del punteggio proposto nel progetto
Qualitativo | Servizio di assistenza tecnica successiva alla vendita | pG | Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti | 3 | per: - 0 mesi supplementari = 0 p.ti - 12 mesi supplementari = 1 p.to - 24 mesi supplementari = 2 p.ti - 36 mesi supplementari = 3 p.ti
Qualitativo | Manutenzione straordinaria | pM | Tempi di intervento e di risoluzione guasto | 2 | per interventi manutentivi entro le: - 18 ore = 1 p.to - 12 ore = 2 p.ti
|  |  | totale sezione 3 | 5

## LOTTO_4
Lotto 4 | quantità: 1 | Reparto | Anestesia e Rianimazione
SEZIONE 1 CARATTERISTICHE TECNICHE – Ecotomografo portatile per incannulamento vasi
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Punteggio massimo attribuibile (P) | Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: caratteristica B mode / M Mode/ Doppler Pulsato / Power Doppler | pt1 | V1: Range dinamico, n° di canali, frame rate massimo, armonica, triplex mode | 4 | pt1 = P * pt1i dove:
- V1 sufficiente pt1i = 0
- V1 discreto pt1i = 0.25
- V1 buono pt1i = 0.50
- V1 distinto pt1i = 0.75
- V1 ottimo pt1i = 1
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: Qualità dell’immagine ecografica | pt2 | V2: Ingrandimento massimo, risoluzione e definizione dell’immagine al massimo ingrandimento post-processing | 4 | Il punteggio pt2 aumenterà proporzionalmente all’aumentare del grado complessivo dei parametri indicati
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: Qualità dell’immagine | pt3 | V3: Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto | 4 | pt3 = (V3 – V3min)/(V3max – V3min)*P V3max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V3min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA qualità dei sw | pt4 | V4: Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzuine degli artefatti impostabili a più step,algoritmo di compaund spaziale attivo su sonde convex e lineari | 4 | pt4 = P * pt4i dove:
- V4 sufficiente pt4i = 0
- V4 discreto pt4i = 0.25
- V4 buono pt4i = 0.50
- V4 distinto pt4i = 0.75
- V4 ottimo pt4i = 1
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA qualità dei sw | pt5 | V5: Software misurazione automatica/semi-automatica dell'intima vascolare (IMT) e per il calcolo dei parametri Doppler | 4 | pt5 = P * pt5i dove:
- V5 sufficiente pt5i = 0
- V5 discreto pt5i = 0.25
- V5 buono pt5i = 0.50
- V5 distinto pt5i = 0.75
- V5 ottimo pt5i = 1
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA qualità dei sw | pt6 | V6: Dotazione e valutazione di modulo Sonoelastografico e di Software per Biometria | 2 | pt6 = P * pt6i dove:
- V6 sufficiente pt6i = 0
- V6 discreto pt6i = 0.25
- V6 buono pt6i = 0.50
- V6 distinto pt6i = 0.75
- V6 ottimo pt6i = 1
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: struttura | pt7 | V7: Ingombro, peso | 4 | pt7 = P * pt7i dove:
- V7 sufficiente pt7i = 0
- V7 discreto pt7i = 0.25
- V7 buono pt7i = 0.50
- V7 distinto pt7i = 0.75
- V7 ottimo pt7i = 1
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: struttura | pt8 | V8: Caratteristiche del Monitor: angolo di rotazione, dimensione, risoluzione, altro | 4 | pt8= P * pt8i dove:
- V8 sufficiente pt8i = 0
- V8 discreto pt8i = 0.25
- V8 buono pt8i = 0.50
- V8 distinto pt8i = 0.75
- V8 ottimo pt8i = 1
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: Archiviazione dati e collegamento a dispositivi esterni | pt9 | V9: Capacità memoria, tipologie di dispostivi di collegamento per trasmissione, refertazione ed archiviazione delle immagini | 2 | Il parametro pt9 sarà maggiore al crescere della capacità del dispositivo offerto di immagazzinare dati, su eventuale hard-disk interno o anche tramite presenza di porte di collegamento esterne (es.: USB, Compact Flash)
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: Qualità tecnico operative delle sonde offerte | pt10 | V10: Tecnologia costruttiva, n° cristalli/elementi, gamma di frequenze, tecnologie supportate, compattezza e peso | 5 | Il parametro pt10 sarà maggiore al crescere delle caratteristiche indicate, ponderando i punteggi sulle sonde
Qualitativo | FATTORE DI SICUREZZA | pt11 | V11: Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione di corrente o arresto improvviso | 3 | pt11 = P * pt11i dove:
- V11 sufficiente pt11i = 0
- V11 discreto pt11i = 0.25
- V11 buono pt11i = 0.50
- V11 distinto pt11i = 0.75
- V11 ottimo pt11i = 1
Qualitativo | Efficacia diagnostica dei sistemi | pt12 | V12: Numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate in altre sezioni di questa tabella | 4 | Il parametro pt12 aumenterà proporzionalmente all’aumentare delle utilità cliniche e caratteristiche migliorative cosi come indicato dal parametro V12
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA: efficacia diagnostica della qualità dell’imaging 2D (definizione, risoluzione, capacità di penetrazione, performance in pazienti difficili, workflow diagnostico) | pv1 | Qualità dell’immagine ecografia prodotta in termini di risoluzione e contrasto | 6 | Il valore pv1 assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso della prova dimostrativa
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA: qualità diagnostica del Doppler Pulsato, Color Doppler, PowerDoppler (sensibilità di rilevazione dei flussi molto lenti o veloci ed in vasi molto piccoli, precisione di rappresentazione, performance in pazienti difficili, workflow diagnostico) | pv2 | Numero ed utilità clinica specifica dei pacchetti software inseriti nell’offerta | 6 | Il valore pv2 assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso della prova dimostrativa
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA in funzione della qualità diagnostica | pv3 | Livelli di utilità di eventuali altre caratteristiche in dotazione al sistema offerto in sede di prova dimostrativa | 6 | Il valore pv3 assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso della prova dimostrativa
SEZIONE 2 FORMAZIONE
Qualitativo | FORMAZIONE del PERSONALE | pF | VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso e ad eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste | 3 | pF = P * pFi dove:
- VF sufficiente pFi = 0
- VF discreto pFi = 0.25
- VF buono pFi = 0.50
- VF distinto pFi = 0.75
- VF ottimo pFi = 1
|  |  | totale sezioni 1 e 2 | 65
SEZIONE 3 ASSISTENZA TECNICA E TEMPI DI INTERVENTO
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Punteggio massimo attribuibile (P) | Nuovo Criterio di assegnazione del punteggio proposto nel progetto
Qualitativo | Servizio di assistenza tecnica successiva alla vendita | pG | Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti | 3 | per: - 0 mesi supplementari = 0 p.ti - 12 mesi supplementari = 1 p.to - 24 mesi supplementari = 2 p.ti - 36 mesi supplementari = 3 p.ti
Qualitativo | Manutenzione straordinaria | pM | Tempi di intervento e di risoluzione guasto | 2 | per interventi manutentivi entro le: - 18 ore = 1 p.to - 12 ore = 2 p.ti
|  |  | totale sezione 3 | 5

## LOTTO_5
Lotto 5 | quantità: 1 | Reparto | Nurologia - Stroke Unit
SEZIONE 1.a CARATTERISTICHE TECNICHE – Sistemi di Acquisizione segnali EEG
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Punteggio massimo attribuibile (P) | Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt1 | V1: Caratteristiche tecnico-qualitative della testina di acquisizione (numero di canali, acquisizione di segnali DC, trasmissione mediante Wi-Fi ed altro) | 7 | pt1 = P * pt1i dove:
- V1 sufficiente pt1i = 0
- V1 discreto pt1i = 0.25
- V1 buono pt1i = 0.50
- V1 distinto pt1i = 0.75
- V1 ottimo pt1i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt2 | V2: Caratteristiche tecniche del PC in dotazione (dimensione e qualità del monitor, S.O., capacità di archiviazione dei dati, accessori forniti, stampante ed altro) | 5 | pt2 = P * pt2i dove:
- V2 sufficiente pt2i = 0
- V2 discreto pt2i = 0.25
- V2 buono pt2i = 0.50
- V2 discreto pt2i = 0.75
- V2 ottimo pt2i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt3 | V3: Caratteristiche del sistema di acquisizione (frequenza di campionamento, velocità di conversione A/D, CMRR ed altro) | 7 | pt3 = P * pt3i dove:
- V3 sufficiente pt3i = 0
- V3 discreto pt3i = 0.25
- V3 buono pt3i = 0.50
- V3 distinto pt3i = 0.75
- V3 ottimo pt3i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt4 | V4: Caratteristiche qualitative dei Software di gestione dei dati (specificare le funzionalità di ciascuno) | 5 | pt4 = P * pt4i dove:
- V4 sufficiente pt4i = 0
- V4 discreto pt4i = 0.25
- V4 buono pt4i = 0.50
- V4 distinto pt4i = 0.75
- V4 ottimo pt4i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt5 | V5: Ergonomia del sistema portatile per l’accertamento di morte cerebrale | 3 | Il valore pt5 assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso della prova dimostrativa
SEZIONE 1.b Sistema di Refertazione
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt6 | V6: Caratteristiche tecniche del Computer (dimensione e risoluzione del display, capacità di archiviazione, S.O., stampante ed altri componenti forniti) | 5 | pt6 = P * pt6i dove:
- V6 sufficiente pt6i = 0
- V6 discreto pt6i = 0.25
- V6 buono pt6i = 0.50
- V6 distinto pt6i = 0.75
- V6 ottimo pt6i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt7 | V7: Caratteristiche dei software di gestione ed analisi dei dati EEG ed EMG (specificare le tipologie e le funzionalità permesse) | 5 | pt7 = P * pt7i dove:
- V7 sufficiente pt7i = 0
- V7 discreto pt7i = 0.25
- V7 buono pt7i = 0.50
- V7 distinto pt7i = 0.75
- V7 ottimo pt7i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt8 | V8: Caratteristiche dei software di sincronizzazione e di refertazione dei dati (specificare) | 4 | pt8 = P * pt8i dove:
- V8 sufficiente pt8i = 0
- V8 discreto pt8i = 0.25
- V8 buono pt8i = 0.50
- V8 distinto pt8i = 0.75
- V8 ottimo pt8i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt9 | V9: Acquisizione dei dati mediante sistema Wi-Fi | 1 | pt9: 1 p.ti se V9 = si 0 p.ti se V9 = no
Qualitativo | Prova dimostrativa/visione apparecchiatura - Efficacia Diagnostica | pv1 | Vv1: Automatismi presenti nel sistema e modalità di interazione con lo strumento | 6 | Il valore pv1 assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso della prova dimostrativa
Qualitativo | Prova dimostrativa/visione apparecchiatura - Efficacia Diagnostica | pv2 | Vv2: Caratteristiche dell’elaborazione effettuata dal sistema sui dati acquisiti - numero ed utilità clinica specifica dei pacchetti software inseriti nell’offerta | 6 | Il valore pv2 assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso della prova dimostrativa
Qualitativo | Prova dimostrativa/visione apparecchiatura - Efficacia Diagnostica | pv3 | Vv3: Velocità di acquisizione ed elaborazione dei dati in relazione alla durata dell’esame | 6 | Il valore pv3 assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso della prova dimostrativa
SEZIONE 2 FORMAZIONE
Qualitativo | FORMAZIONE del PERSONALE | pF | VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso e ad eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste | 5 | pF = P * pFi dove:
- VF sufficiente pFi = 0
- VF discreto pFi = 0.25
- VF buono pFi = 0.50
- VF distinto pFi = 0.75
- VF ottimo pFi = 1
|  |  | totale sezioni 1.a, 1.b e 2 | 65
SEZIONE 3 ASSISTENZA TECNICA E TEMPI DI INTERVENTO
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Punteggio massimo attribuibile (P) | Nuovo Criterio di assegnazione del punteggio proposto nel progetto
Qualitativo | Servizio di assistenza tecnica successiva alla vendita | pG | Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti | 3 | per: - 0 mesi supplementari = 0 p.ti - 12 mesi supplementari = 1 p.to - 24 mesi supplementari = 2 p.ti - 36 mesi supplementari = 3 p.ti
Qualitativo | Manutenzione straordinaria | pM | Tempi di intervento e di risoluzione guasto | 2 | per interventi manutentivi entro le: - 18 ore = 1 p.to - 12 ore = 2 p.ti
|  |  | totale sezione 3 | 5

## LOTTO_6
Lotto 6 | quantità: 1 | Reparto | Radiologia
SEZIONE 1 CARATTERISTICHE TECNICHE – SISTEMA PER ELASTOGRAFIA EPATICA
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Punteggio massimo attribuibile (P) | Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: funzionalità B mode, A mode e M mode | pt1 | V1: Range dinamico, n° di canali, frame rate massimo, armonica e altre specifiche tecniche caratterizzanti le funzionalità | 5 | pt1 = P * pt1i dove:
- V1 sufficiente pt1i = 0
- V1 discreto pt1i = 0.25
- V1 buono pt1i = 0.50
- V1 distinto pt1i = 0.75
- V1 ottimo pt1i = 1
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: Qualità dell’immagine ecografica | pt2 | V2: Ingrandimento massimo, risoluzione e definizione dell’immagine al massimo ingrandimento post - processing | 4 | pt2 aumenterà proporzionalmente all’aumentare del grado complessivo dei parametri indicati
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: interfaccia pannello operativo-utente | pt3 | V3: Tipologia e num di funzioni selezionabili da pannello operativo (settaggi, presets personalizzabili, modalità di lavoro e altro) | 4 | pt3 aumenterà proporzionalmente all’aumentare del numero e della tipologia delle funzionalità presenti
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: qualità dei sw | pt4 | V4: Qualità del software per l’analisi degli stati fisio-patologici del parenchima epatico | 5 | pt4 = P * pt4i dove:
- V4 sufficiente pt4i = 0
- V4 discreto pt4i = 0.25
- V4 buono pt4i = 0.50
- V4 distinto pt4i = 0.75
- V4 ottimo pt4i = 1
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: qualità dei sw | pt5 | V5: Qualità del sistema di regolazione dei parametri di immagine | 3 | pt5 = P * pt5i dove:
- V5 sufficiente pt5i = 0
- V5 discreto pt5i = 0.25
- V5 buono pt5i = 0.50
- V5 distinto pt5i = 0.75
- V5 ottimo pt5i = 1
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: qualità dei sw | pt6 | V6: Caratteristiche dell’algoritmo per la riduzione degli artefatti | 2 | pt6 = P * pt6i dove:
- V6 sufficiente pt6i = 0
- V6 discreto pt6i = 0.25
- V6 buono pt6i = 0.50
- V6 distinto pt6i = 0.75
- V6 ottimo pt6i = 1
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: Archiviazione dati | pt7 | V7: Capacità di archiviazione (in GB) | 3 | pt7 = (V7 – V7min)/(V7max – V7min)*P V7max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V7min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: consolle | pt8 | V8: Dimensioni del monitor (in ‘’) | 3 | pt8 = (V8 – V8min)/(V8max – V8min)*P V8max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V8min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: struttura | pt9 | V9: Ingombro, peso, capacità di disarticolazione | 4 | pt9 = P * pt9i dove:
- V9 sufficiente pt9i = 0
- V9 discreto pt9i = 0.25
- V9 buono pt9i = 0.50
- V9 distinto pt9i = 0.75
- V9 ottimo pt9i = 1
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: collegamento a dispositivi esterni | pt10 | V10: Tipologie di dispostivi di collegamento per trasmissione, refertazione ed archiviazione delle immagini | 3 | pt10 = P * pt10i dove:
- V10 sufficiente pt10i = 0
- V10 discreto pt10i = 0.25
- V10 buono pt10i = 0.50
- V10 distinto pt10i = 0.75
- V10 ottimo pt10i = 1
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: Archiviazione dati e collegamento a dispositivi esterni | pt11 | V11: Esportazione immagini, report e dati in formati non proprietari | 2 | pt11: 2 p.ti se V11 = si 0 p.ti se V11 = no
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: Archiviazione dati e collegamento a dispositivi esterni | pt12 | V12: Inclusione di stampante per la stampa di report, immagini e dati | 2 | pt12: 2 p.ti se V12 = si 0 p.ti se V12 = no
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: Qualità tecnico-operative della sonda | pt13 | V13: Tecnologia costruttiva, frequenza centrale, compattezza e peso | 5 | pt13 = P * pt13i dove:
- V13 sufficiente pt13i = 0
- V13 discreto pt13i = 0.25
- V13 buono pt13i = 0.50
- V13 distinto pt13i = 0.75
- V13 ottimo pt13i = 1
Qualitativo | Efficacia diagnostica dei sistemi | pt14 | V14. Numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate in altre sezioni di questa tabella | 5 | Il punteggio pt14 aumenterà proporzionalmente all’aumentare delle utilità cliniche e caratteristiche migliorative cosi come indicato dal parametro V14
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA: efficacia diagnostica della qualità dell’imaging 2D (definizione, risoluzione, capacità di penetrazione, performance in pazienti difficili, workflow diagnostico) | pv1 | Qualità dell’immagine ecografia prodotta in termini di risoluzione e contrasto | 4 | Il valore pv1 assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso della prova dimostrativa
Qualitativo | Prova visione -VALUTAZIONE CLINICA: qualità diagnostica di sistemi di elaborazione, processing e refertazione | pv2 | Efficacia dei sistemi, in termini di diagnosi clinica, rilevata in corso di esame | 4 | Il valore pv2 assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso della prova dimostrativa
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA in funzione della qualità diagnostica | pv3 | Livelli di utilità di eventuali altre caratteristiche in dotazione al sistema offerto in sede di prova dimostrativa | 4 | Il valore pv3 assegnato sarà maggiore al crescere del parametro così come rilevato nel corso della prova dimostrativa
SEZIONE 2 FORMAZIONE
Qualitativo | Addestramento e formazione del personale | pF | VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste | 3 | pF = P * pFi dove:
- VF sufficiente pFi = 0
- VF discreto pFi = 0.25
- VF buono pFi = 0.50
- VF distinto pFi = 0.75
- VF ottimo pFi = 1
|  |  | totale sezioni: 1.a - 1.b - 1.c - 1.d - 1.e - 1.f -2 | 65
|  |  | totale sezioni 1 e 2 | 65
SEZIONE 3 ASSISTENZA TECNICA E TEMPI DI INTERVENTO
Qualitativo | Servizio di assistenza tecnica successiva alla vendita | pG | Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti | 3 | per: - 0 mesi supplementari = 0 p.ti - 12 mesi supplementari = 1 p.to - 24 mesi supplementari = 2 p.ti - 36 mesi supplementari = 3 p.ti
Qualitativo | Manutenzione straordinaria | pM | Tempi di intervento e di risoluzione guasto | 2 | per interventi manutentivi entro le: - 18 ore = 1 p.to - 12 ore = 2 p.ti
|  |  | totale sezione 3 | 5

## LOTTO_7
Lotto 7 | quantità: 1 | Reparto | Oftalmologia
SEZIONE 1 CARATTERISTICHE TECNICHE – Fluoroangiografo
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Punteggio massimo attribuibile (P) | Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt1 | V1: Sistema di ripresa: definizione e qualità delle immagini e video acquisiti | 4 | pt1 = P * pt1i dove:
- V1 sufficiente pt1i = 0
- V1 discreto pt1i = 0.25
- V1 buono pt1i = 0.50
- V1 distinto pt1i = 0.75
- V1 ottimo pt1i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt2 | V2: Tipologia fonte luminosa, specifiche dei sistemi flash e di messa a fuoco | 4 | pt2 = P * pt2i dove:
- V2 sufficiente pt2i = 0
- V2 discreto pt2i = 0.25
- V2 buono pt2i = 0.50
- V2 discreto pt2i = 0.75
- V2 ottimo pt2i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt3 | V3: Movimentazione elettrica: range di regolazione lungo le direzioni frontali e laterali (in cm) | 3 | pt3 = ∑ p3i /2
i = 1, 2 dove: i = 1: range in direzione frontale i = 2: range in direzione laterale = (V3i – V3imin)/(V3imax – V3imin)*P V3imax: massimo valore dichiarato dai concorrenti V3imin: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt4 | V4: Angoli di ripresa: tipologia e numero di angoli possibili | 3 | pt4 = P * pt4i dove:
- V4 sufficiente pt4i = 0
- V4 discreto pt4i = 0.25
- V4 buono pt4i = 0.50
- V4 distinto pt4i = 0.75
- V4 ottimo pt4i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt5 | V5: Pupille di diametro ridotto: valori minimi di diametro (midriatico e non midriatico, in mm) | 3 | pt5 = ∑ p5i /2
i = 1, 2 dove: i = 1: valore midriatico i = 2: valore non midriatico = (V5i – V5imax)/(V5imin – V5imax)*P V5imax: massimo valore dichiarato dai concorrenti V5imin: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt6 | V6: Compensazione diottrie: quantità di lenti in dotazione (numero e tipologia) | 2 | pt6 = P * pt6i dove:
- V6 sufficiente pt6i = 0
- V6 discreto pt6i = 0.25
- V6 buono pt6i = 0.50
- V6 distinto pt6i = 0.75
- V6 ottimo pt6i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt7 | V7: Modalità di imaging: tipologie e relative specifiche tecniche | 5 | pt7 = P * pt7i dove:
- V7 sufficiente pt7i = 0
- V7 discreto pt7i = 0.25
- V7 buono pt7i = 0.50
- V7 distinto pt7i = 0.75
- V7 ottimo pt7i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt8 | V8: Fonti laser: Tipologie e relative caratteristiche tecniche | 5 | pt8 = P * pt8i dove:
- V8 sufficiente pt8i = 0
- V8 discreto pt8i = 0.25
- V8 buono pt8i = 0.50
- V8 distinto pt8i = 0.75
- V8 ottimo pt8i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt9 | V9: Risoluzione assiale e laterale (in µm) | 4 | pt9 = ∑ p9i /2
i = 1, 2 dove: i = 1: valore risoluzione assiale i = 2: valore risoluzione laterale = (V9i – V9imax)/(V9imin – V9imax)*P V9imax: massimo valore dichiarato dai concorrenti V9imin: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt10 | V10: Sistemi d’interfaccia con altri dispositivi e rete aziendale | 3 | pt10 = P * pt10i dove:
- V10 sufficiente pt10i = 0
- V10 discreto pt10i = 0.25
- V10 buono pt10i = 0.50
- V10 distinto pt10i = 0.75
- V10 ottimo pt10i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt11 | V11: Software di analisi e archiviazione dei dati: caratteristiche e funzionalità consentite | 5 | pt11 = P * pt11i dove:
- V11 sufficiente pt11i = 0
- V11 discreto pt11i = 0.25
- V11 buono pt11i = 0.50
- V11 distinto pt11i = 0.75
- V11 ottimo pt11i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt12 | V12: Software di analisi 3D degli strati retinici | 4 | pt12 = P * pt12i dove:
- V12 sufficiente pt12i = 0
- V12 discreto pt12i = 0.25
- V12 buono pt12i = 0.50
- V12 distinto pt12i = 0.75
- V12 ottimo pt12i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt13 | V13: PC: dimensione del display (in “) | 3 | pt13 = (V13 – V13min)/(V13max – V13min)*P V13max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V13min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt14 | V14: PC: Capacità di archiviazione totale (HD interno ed eventuale espansione, in GB) | 3 | pt14 = (V14 – V14min)/(V14max – V14min)*P V14max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V14min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt15 | V15: Caratteristiche tavolo da lavoro: dimensioni, eventuali movimentazioni elettriche e ulteriori accessori forniti | 3 | pt15 = P * pt15i dove:
- V15 sufficiente pt15i = 0
- V15 discreto pt15i = 0.25
- V15 buono pt15i = 0.50
- V15 distinto pt15i = 0.75
- V15 ottimo pt15i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt16 | V16: Numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate in altre sezioni di questa tabella | 8 | Il punteggio pt16 aumenterà proporzionalmente all’aumentare delle utilità cliniche e caratteristiche migliorative cosi come indicato dal parametro V16
SEZIONE 2 FORMAZIONE
Qualitativo | FORMAZIONE del PERSONALE | pF | VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso e ad eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste | 3 | pF = P * pFi dove:
- VF sufficiente pFi = 0
- VF discreto pFi = 0.25
- VF buono pFi = 0.50
- VF distinto pFi = 0.75
- VF ottimo pFi = 1
|  |  | totale sezioni 1 e 2 | 65
SEZIONE 3 ASSISTENZA TECNICA E TEMPI DI INTERVENTO
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Punteggio massimo attribuibile (P) | Nuovo Criterio di assegnazione del punteggio proposto nel progetto
Qualitativo | Servizio di assistenza tecnica successiva alla vendita | pG | Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti | 3 | per: - 0 mesi supplementari = 0 p.ti - 12 mesi supplementari = 1 p.to - 24 mesi supplementari = 2 p.ti - 36 mesi supplementari = 3 p.ti
Qualitativo | Manutenzione straordinaria | pM | Tempi di intervento e di risoluzione guasto | 2 | per interventi manutentivi entro le: - 18 ore = 1 p.to - 12 ore = 2 p.ti
|  |  | totale sezione 3 | 5

## LOTTO_8
Lotto 8 | quantità: 1 | Reparto | Oftalmologia
SEZIONE 1 CARATTERISTICHE TECNICHE – Campimetro computerizzato
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Punteggio massimo attribuibile (P) | Criteri di assegnazione del punteggio
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt1 | V1: Interfaccia con l’utente (semplicità, immediatezza, …) | 8 | pt1 = P * pt1i dove:
- V1 sufficiente pt1i = 0
- V1 discreto pt1i = 0.25
- V1 buono pt1i = 0.50
- V1 distinto pt1i = 0.75
- V1 ottimo pt1i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt2 | V2: Intervallo di intensità dello stimolo (in asb) | 4 | pt2 = (V2 – V2min)/(V2max – V2min)*P V2max: massimo valore dichiarato dai concorrenti V2min: minimo valore dichiarato dai concorrenti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt3 | V3: Caratteristiche del software di analisi utili allo studio del campo visivo del paziente (specificare) | 8 | pt3 = P * pt3i dove:
- V3 sufficiente pt3i = 0
- V3 discreto pt3i = 0.25
- V3 buono pt3i = 0.50
- V3 distinto pt3i = 0.75
- V3 ottimo pt3i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt4 | V4: Caratteristiche dei software aggiuntivi per studio dei follow-up ed altro (specificare) | 7 | pt4 = P * pt4i dove:
- V4 sufficiente pt4i = 0
- V4 discreto pt4i = 0.25
- V4 buono pt4i = 0.50
- V4 distinto pt4i = 0.75
- V4 ottimo pt4i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt5 | V5: Up-grades disponibili (specificare le tipologie) | 5 | pt5 = P * pt5i dove:
- V5 sufficiente pt5i = 0
- V5 discreto pt5i = 0.25
- V5 buono pt5i = 0.50
- V5 distinto pt5i = 0.75
- V5 ottimo pt5i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt6 | V6: Ergonomia dello strumento (dimensioni, …) | 6 | pt6 = P * pt6i dove:
- V6 sufficiente pt6i = 0
- V6 discreto pt6i = 0.25
- V6 buono pt6i = 0.50
- V6 distinto pt6i = 0.75
- V6 ottimo pt6i = 1
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt7 | V7: Prova dimostrativa | 12 | Il punteggio pt7 verrà assegnato a seguito della visione da parte dei commissari dell’apparecchiatura, in funzione del livello di qualità dimostrato
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt8 | V8: Efficacia diagnostica del dispositivo | 12 | Il punteggio pt8 = verrà assegnato in funzione del numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate all’interno della presente tabella
SEZIONE 2 FORMAZIONE
Qualitativo | FORMAZIONE del PERSONALE | pF | VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso e ad eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste | 3 | pF = P * pFi dove:
- VF sufficiente pFi = 0
- VF discreto pFi = 0.25
- VF buono pFi = 0.50
- VF distinto pFi = 0.75
- VF ottimo pFi = 1
|  |  | totale sezioni 1 e 2 | 65
SEZIONE 3 ASSISTENZA TECNICA E TEMPI DI INTERVENTO
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Punteggio massimo attribuibile (P) | Nuovo Criterio di assegnazione del punteggio proposto nel progetto
Qualitativo | Servizio di assistenza tecnica successiva alla vendita | pG | Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti | 3 | per: - 0 mesi supplementari = 0 p.ti - 12 mesi supplementari = 1 p.to - 24 mesi supplementari = 2 p.ti - 36 mesi supplementari = 3 p.ti
Qualitativo | Manutenzione straordinaria | pM | Tempi di intervento e di risoluzione guasto | 2 | per interventi manutentivi entro le: - 18 ore = 1 p.to - 12 ore = 2 p.ti
|  |  | totale sezione 3 | 5